## Slide 1
시험분석 결과 보고서
접수번호 | Jnbc-A0003-1732 | 의뢰처 | 가베하우스
주 소 | 광주 광산구 산전동 손재로 167-1 |  | 
성 명 | 의뢰자 : 정 원 |  | 
시 료 명 | 액상커피(더치커피) |  | 
시험분석 | 총 폴리페놀 함량, 총 플라보노이드 함량 |  | 
전라남도 장성군 남면 나노산단로 123 (재)전남생물산업진흥원 나노바이오연구센터 / Tel (061)393-0313 / Fax (061)393-0317 / highmac@empal.com
비고 1. 이 결과보고서는 의뢰자가 제시한 시료로서 시험 분석한 결과물로 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 결과보고서는 당 센터의 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 결과보고서는 법적 효력이 없는 참고용으로만 사용할 수 있습니다.
시 험 | 확 인 | 책 임
이미진 | 홍준호 | 조영익
2017.11.29 |  | 

## Slide 2
Experiment Method
www.jnbc.or.kr
Sample
0.5 mL
React
5min
Add 10% Folin-Ciocalteu’s
phenol reagent 2.5 mL
React
60 min
Add 7.5% Na2CO3 Sol. 2 mL
UV Spectrometry
@765mm
Sample
0.5 mL
React
40min
Add 70% MeOH 1.5mL
10% Aluminum nitrate 0.1 mL
1.0M Potassium acetate 0.1 mL
H2O 2.8 mL
UV Spectrometry
@415mm
1) 총 폴리페놀 함량
2) 총 플라보노이드 함량
※ 참고자료
총폴리페놀 함량 : ISO, 2005a. ISO14502-1: 2005 Determination of substances characteristic of green and black tea
건강기능성식품 실험법 해설서 , 3.6.3 총 플라보노이드 (2016.12)

## Slide 3
폴리페놀(총페놀성 화합물) 함량 (mg/mL)1) | 
무처리구(대조구, control) | 실험구(처리구, sample)
5.12 ± 0.45 | 7.37 ± 0.62
※ 무처리구 대비 실험구의 (폴리페놀)총페놀성화합물 함량은 약 43.9% 증가됨.
가베하우스 액상커피 폴리페놀(총페놀성 화합물) 함량 비교 결과
www.jnbc.or.kr
1) 평균 ±편차(10 반복 측정)

## Slide 4
플라보노이드(총플라보노이드 화합물) 함량 (mg/mL)1) | 
무처리구(대조구, control) | 실험구(처리구, sample)
0.42 ± 0.02 | 0.61 ± 0.05
※ 무처리구 대비 실험구의 총 플라보노이드 화합물 함량은 약 45.2% 증가됨.
가베하우스 액상커피 플라보노이드(총플라보노이드 화합물) 함량 비교 결과
www.jnbc.or.kr
1) 평균 ±편차(6 반복 측정)